|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | |
| **Obiekt nr** | **LOKALIZACJA** | **INFORMACJE TECHNICZNE** |
| 1 | ul. Oboźna 1A  00-340 Warszawa | Urządzenie: DŹWIG, TYP: OGE  WYTWÓRCA: DŹWIGPOL S.A. MŁAWA Rok budowy: 1994  Udźwig: 1125 kg  Ilość przystanków: 6 |
| 2 | ul. Smolna 4  00-375 Warszawa | Urządzenie: DŹWIG, TYP: elektryczny osobowy  WYTWÓRCA: ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ A. JANUS Rok budowy: 2012  Udźwig: 450 kg  Ilość przystanków: 3 |
| 3 | ul. Boleść (bulwar j. Karskiego)  00-259 Warszawa | Urządzenie: DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TYP: CIBES A8000  WYTWÓRCA: CIBES LIFT AB Rok budowy: 2014  Udźwig: 1000 kg  Ilość przystanków: 2 |
| 4 | ul. Ogrodowa 28/30  00-896 Warszawa | Urządzenie: DŹWIG, TYP: osobowy  WYTWÓRCA: WINDA-WARSZAWA Rok budowy: 1965  Udźwig: 630 kg  Ilość przystanków: 6 |
| 5 | ul. Jana Kazimierza 62  01-248 Warszawa | Urządzenie: DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TYP: DELTA  WYTWÓRCA: ALTECH SPOL. S.R.O. Rok budowy: 2022  Udźwig: 300 kg  Ilość przystanków: 2 |
| Urządzenie: Dźwig, TYP: elektryczny cierny  WYTWÓRCA: Winda Warszawa Sp. z o.o. Rok budowy: 2018  Udźwig: 500 kg  Ilość przystanków: 7 |
| 6 | ul. Wiecheckiego „Wiecha” 4  00-017 Warszawa | Urządzenie: Dźwig, TYP: elektryczny cierny  WYTWÓRCA: OTIS NEW EQUIPMENT CENTER Rok budowy: 2018  Udźwig: 630 kg  Ilość przystanków: 3 |
| 7 | ul. Szpitalna 1  00-020 Warszawa | Urządzenie: Dźwig, TYP: elektryczny cierny  WYTWÓRCA: Winda Warszawa Sp. z o.o. Rok budowy: 2008  Udźwig: 500 kg  Ilość przystanków: 10 |
| Urządzenie: Dźwig, TYP: elektryczny cierny  WYTWÓRCA: Winda Warszawa Sp. z o.o. Rok budowy: 2009  Udźwig: 500 kg  Ilość przystanków: 10 |
| 8 | ul. Solec 93  00-382 Warszawa | Urządzenie: DŹWIG, TYP: hydrauliczny osobowy  WYTWÓRCA: MARK-DŹWIG Rok budowy: 2009  Udźwig: 1600 kg  Ilość przystanków: 4 |
| Urządzenie: DŹWIG, TYP: osobowy elektryczny  WYTWÓRCA: GRONKOWSKI Rok budowy: 1936  Udźwig: 500 kg  Ilość przystanków: 4 |
| Urządzenie: DŹWIG, TYP: elektryczny osobowy  WYTWÓRCA: TRANSLIFT Rok budowy: 2006  Udźwig: 450 kg  Ilość przystanków: 5 |
| Urządzenie: DŹWIG, TYP: hydrauliczny osobowy  WYTWÓRCA: CITY LIFT Rok budowy: 2016  Udźwig: 450 kg  Ilość przystanków: 4 |
| Urządzenie: DŹWIG, TYP: PBDS  WYTWÓRCA: KDO ZREMB WARSZAWA Rok budowy: 1980  Udźwig: 200 kg  Ilość przystanków: 4 |