Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd, serwis i konserwacja systemów klimatyzacji w budynkach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu, serwisowania oraz konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Zarządu Mienia m.st .Warszawy, w podziale na zadania:

| LP | Zadanie | Nazwa urządzenia | Rodzaj | SZTUKI | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZADANIE 1 | ROTENSO | Split | 3 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 2 | ZADANIE 1 | HOKKAIDO | Split | 9 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 3 | ZADANIE 1 | INNOVA | Split | 1 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 4 | ZADANIE 1 | MIDEA | Split | 9 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 5 | ZADANIE 1 | MDV | Split | 4 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 6 | ZADANIE 1 | TOSHIBA | Split | 3 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 7 | ZADANIE 1 | VIVAX | Split | 2 | ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa |
| 8 | ZADANIE 2 | VIVAX | Split | 2 | ul. S. Wiecheckiego "Wiecha" 4, 00-017 Warszawa |
| 9 | ZADANIE 2 | AERMEC NXW0600X | Agregat wody lodowej z drycoolerem | 1 | ul. S. Wiecheckiego "Wiecha" 4, 00-017 Warszawa |

- Przegląd i konserwacja jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji oraz agregatu wody lodowej z drycoolerem – 2 razy w roku. Usługa świadczona będzie w okresie kwiecień/maj i  październik–listopad w zależności od warunków atmosferycznych (dokładne terminy do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy).

- Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h przez cały czas trwania umowy (wykonanie prostych napraw, diagnostyka systemu)

- Administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) przez cały czas trwania umowy (dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2).

Zakres prac obejmuje w szczególności następujące czynności:

- Czyszczenie i odgrzybianie filtrów jednostki wewnętrznej.

- Czyszczenie i odgrzybianie parownika jednostki wewnętrznej.

- Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów parownika jednostki wewnętrznej.

- Czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej.

- Zmiana trybu pracy klimatyzacji na okres zimowy – ogrzewanie, okres letni - chłodzenie

- Wypłukanie specjalistyczną chemią tacy ociekowej oraz trasy odpływu kondensatu.

- Sprawdzenie drożności i szczelności układu odprowadzenia skroplin przy przyłączu jednostki wewnętrznej.

- Kontrola szczelności układu chłodniczego.

- Diagnostykę systemu.

- Kontrola temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej.

- Sprawdzenie poprawności działania pilota.

- Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania.

- Czyszczenie obudowy oraz wymiennika jednostki zewnętrznej.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterowania i kontroli.

- Sprawdzenie zawilgocenia czynnika.

- Administrowanie Centralnym Rejestrem Operatorów – wykonywanie kontroli szczelności urządzeń oraz wprowadzanie wpisów do CRO zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) – dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2.

- Sprawdzenie historii alarmów i pracy urządzenia – dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2.

- Sprawdzenie układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu – dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania, sterowania i kontroli – dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2.

- Sprawdzenie stanu zabrudzenia wymiennika lamelowego i jego ewentualnych uszkodzeń. W przypadku dużego zabrudzenia mycie wymiennika – dot. agregatu wody lodowej w ZADANIU 2.

- Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone awarie – 24h, (wykonanie prostych napraw i diagnostyki systemu.

- Spisanie protokołu wraz z opisem technicznym urządzenia.

Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawo budowlane, BHP i ppoż. oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego stosownie do realizacji przedmiotu umowy, ewentualne kary nałożone przez organy do tego uprawnione za nieprzestrzeganie przepisów bhp, ppoż i innych w zakresie prac i obowiązków objętych niniejszą umową obciążają Wykonawcę.

  - Delegowanie do wykonywania prac w ramach umowy pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań wynikających z treści niniejszej umowy, posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji tego typu zamówień. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, jak za działania własne.

  - Dążenie do wykonywania wszelkich prac w ramach umowy w taki sposób, aby nie powodowały zakłócenia w pracy Zamawiającego.

  - Przestrzeganie przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

  - Niezwłoczne  informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach powstających w trakcie realizacji umowy.

  - Utylizacja na swój koszt wszystkich  zdemontowanych elementów urządzeń oraz czynnika. Sposób zagospodarowania odpadów należy udokumentować Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. poprzez przekazanie kopii „karty przekazania odpadów” lub dokumentu równoważnego

  - Wykorzystanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości  dopuszczonych do obrotu  i posiadających niezbędne atesty i aprobaty techniczne.

Odbiór prac

Wykonanie usług objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru po wykonanej usłudze przeglądu, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Podpisanie przez Strony protokołu oznacza, że umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Podpisany przez Strony protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę.

Okres obowiązywania umowy: od daty podpisania do 31.12.2026 r.