# Zarząd Mienia m.st. Warszawy

## Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22  836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie wyceny i inwentaryzacji powykonawczej konstrukcji stalowych: drzwi specjalnych, kraty wejściowej i kraty do śmietnika w ramach zadania.: „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Wenedów 4 w Warszawie”.

- CZĘŚĆ OPISOWA

Obiekt powstaje w ramach zadania pn. „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr ewid. 12, obręb 5-02-02, przy ul. Wenedów 4 w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W związku ze zgłoszeniem roszczenia przez Podwykonawcę robót budowlanych po odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanej na działce nr ewid. 12, obręb 5-02-02, przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście”, a także w związku z nieprzedłożeniem przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót w zakresie konstrukcji stalowych, Zamawiający został zmuszony do odtworzenia przedmiotowej dokumentacji oraz dokonania wyceny wartości wykonanych robót w zakresie konstrukcji stalowych.

- Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona pełną inwentaryzację powykonawczą w zakresie konstrukcji stalowych obejmujących drzwi specjalne, kratę wejściową oraz kratę do śmietnika, a następnie opracuje i przekaże kompletną dokumentację rysunkową i opisową, wraz z wyceną dostawy i montażu przedmiotowych konstrukcji.

Zakres dokumentacji obejmować będzie w szczególności:

- dokumentację rysunkową konstrukcji stalowych – drzwi specjalnych, kraty wejściowej i kraty do śmietnika

- dokumentację opisową, w tym opisy techniczne uwzględniające zmiany wykonawcze,

- zestawienie materiałowo-wagowe konstrukcji stalowych – drzwi specjalnych z podziałem na futrynę i skrzydło, kraty wejściowej i kraty do śmietnika .

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia szczegółowych kosztorysów inwestorskich na wycenę dostawy i montażu konstrukcji stalowych z podziałem na drzwi specjalne, kratę wejściową i kratę do śmietnika .

- Zamawiający przewiduje wizję lokalną, po telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę.

- Zamawiający załącza do niniejszego postępowania rysunki architektoniczno-budowlane, niezbędne do złożenia oferty.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia obiektów i terenu budowy na każde wezwanie Wykonawcy.

- OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU

Wykonawca zrealizował w budynku łaźni następujący zakres robót budowlanych:

- Furtka stalowa podwójna wg PT / Drzwi wejściowe - krata stalowa

- Wykonano: zamontowano kratę podwójną wejściową

- Do wykonania: montaż elektrozamka  wraz z integracją z kontrolą dostępu, poprawa połączenia marki i ramy furtki

- Drzwi Specjalne z okładziną ceramiczną i montaż siłownika do drzwi specjalnych

- Wykonano: zamontowano drzwi stalowe, zamontowano siłownik

- Do wykonania: montaż szpilek do montażu cegły i okładziny z cegły pełnej oraz docieplenia. Wykonanie sprawdzenia poprawności zadziałania siłownika, kontroli dostępu i przycisku zwalniana elektrozaczepu oraz montaż laserowego czujnika wykrywania ruchu przed i za drzwiami.

Wykonawca zrealizował w pomieszczeniu  gromadzenia odpadów następujący zakres robót budowlanych:

- krata stalowa

- Wykonano: zamontowano kratę wejściową

- ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- Przekazanie wyceny i inwentaryzacji powykonawczej konstrukcji stalowych: drzwi specjalnych, kraty wejściowej i kraty do śmietnika w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ZASADY I TERMINY PŁATNOŚCI:

Płatności w ciągu 14  dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego prawidłowość realizacji przedmiotu umowy.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

- Dokumentacja powinna spełniać wymagania m.in.

  - ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z  2020 r.,  poz. 1333 z późn. zm.),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129  z późn. zm.);przepisów dotyczących postępowania w przypadkach wpisania obiektów/terenów do gminnej ewidencji zabytków oraz zaleceń Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

  - innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki  budowlanej nie wymienionych w niniejszym dokumencie a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.

- Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy:

- sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC> i nieedytowalnej <PDF>). Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. Wersja pdf powinna być skanem zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę projektu.

- Kosztorys  inwestorski powinien zawierać w szczególności: przedmiar i kosztorys inwestorski (netto)(w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu na płycie CD w wersji pdf i edytowalnej ATH).

- uprawnienia poszczególnych  osób zdolnych do wykonania zamówienia posiadających wymagane uprawnienia do projektowania w określonej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwego samorządu zawodowego;

- winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę inwentaryzowanych robót, jednoznaczne, szczegółowe opisy dotyczące wykonania robót, rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;

- opracowania mają być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych w zamówieniu robót w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

- wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 10 pkt lub Arial New Roman 10 pkt,

- każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

- Wykonawca dołączy oświadczenie, że rysunki inwentaryzacyjne są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że Dokumentacja została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zobowiązuje się Wykonawcę do skompletowania Oświadczeń wszystkich Projektantów i przekazania Zamawiającemu.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności lub do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie posiadał polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Projektant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 20 000 PLN.

- Zakres oferty złożonej przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi:  wartość usług i materiałów służących opracowaniom,  koszty wymaganych uzgodnień, koszty udzielenia gwarancji Zamawiającemu za przedmiot Umowy, koszty opracowania dokumentów, które zostaną przekazane w czasie czynności odbioru przedmiotu umowy, koszt dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wchodzących w skład przedmiotu umowy, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, ubezpieczenia, należny podatek VAT.

ZAŁĄCZNIKI w wersji elektronicznej:

      - Dokumentacja projektowa branży architektoniczno – konstrukcyjnej  - drzwi specjalne, krata do śmietnika i krata wejściowa