Przedmiar

| Lp. | Opis | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazdo logiczne podwójne RJ45 | szt | 53 |
| 2. | Szafa dystrybucyjna 19"/42U | szt | 1 |
| 3. | Panel wentylacyjny do szafy dystrybucyjnej | szt | 1 |
| 4. | Patchpanel UTP kat 5e ( 24 porty) | szt | 3 |
| 5. | Kabel teleinformatyczny UTP4x2x0,5 kat 5e | m | 4200 |
| 6. | Organizator kabli UTP 1U | szt | 3 |
| 7. | Kabel światłowodowy 8J | m | 100 |
| 8. | Patchpanel światłowodowy standard SC/APC | szt | 2 |
| 9. | Organizer światłowodowy | szt | 2 |
| 10. | Wykonanie okablowania strukturalnego | m | 4300 |
| 11 | Budowa nowych gniazd | szt. | 53 |
| 12. | Wykonanie pomiarów wymienionych gniazd sieciowych; | szt. | 106 |
| 13. | Budowa łącznika światłowodowego | m. | 100 |
| 14. | Spawanie światłowodu | szt. | 16 |
| 15. | Wykonanie pomiarów światłowodowych | szt. | 16 |
| 16. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | szt | 1 |