Warszawa, dnia 27.07.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# NAZWA:

na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia wielobranżowego nadzoru autorskiego oraz uzupełnienia dokumentacji projektowej dla zadania, polegającego na dokończeniu budowy oraz usunięciu usterek, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dla zadania pn.: „Budowa łaźni publicznej dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wenedów w Warszawie (dz. nr ew. 12, obręb 5-02-02)”.

- Lokalizacja i kontekst zamówienia:

Zarząd Mienia m.st. Warszawy realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie łaźni publicznej przeznaczonej dla osób w kryzysie bezdomności, zlokalizowanej przy ul. Wenedów w Warszawie, na działce ewidencyjnej nr 12 z obrębu 5-02-02.

W dniu 9 października 2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy zawartej z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych, a w dniu 16.07.2026 r. rozwiązał bez wypowiedzenia umowę na nadzór autorskie z dotychczasowym wykonawca nadzoru autorskiego z uwagi na niedostarczenie brakujących opracowań stwierdzonych po odbiorze dokumentacji.

Zamawiający zamierza kontynuować realizację inwestycji poprzez wybór nowego wykonawcy, którego zadaniem będzie dokończenie robót budowlanych, usunięcie stwierdzonych wad i usterek oraz wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i zakończenia procesu inwestycyjnego.

Roboty budowlane będą realizowane na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 296/Ś/2021 z dnia 6 października 2021 r., obejmującej budowę łaźni publicznej przeznaczonej dla osób w kryzysie bezdomności wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 12 z obrębu 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście, zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przebudową i rozbiórką doziemnej infrastruktury na potrzeby planowanej inwestycji „Łaźnia publiczna z przeznaczeniem dla osób w kryzysie bezdomności”, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1, 4 i 12 z obrębu 5-02-02 oraz nr 6 i 21 z obrębu 5-02-01 w Dzielnicy Śródmieście, przyjętego bez sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (znak sprawy: UD-IX-WAB.6743.196.2023.MDU z dnia 28 lipca 2023 r.), oraz zgłoszenia budowy dotyczącego korekty przebiegu przyłącza cieplnego, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 12 w obrębie 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie, w Dzielnicy Śródmieście (znak sprawy: UD-IX-WAB.6743.263.2024.KDE z dnia 16 września 2026 r.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług projektowych obejmujących przejęcie dokumentacji projektowej sporządzonej przez innego projektanta, jej kompleksową analizę, weryfikację, uzupełnienie i aktualizację, sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonanie wszelkich czynności projektowych niezbędnych do skutecznego zakończenia procesu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Uzupełnienie dokumentacji budowlanej dotyczy m.in. branży elektrycznej w zakresie brakującej dokumentacji rysunkowej i opisowej:

- bilansu mocy dla przedmiotowej inwestycji,

- obliczeń spadków napięcia dla najdłuższych odcinków oraz brak koordynacji doboru kabli z zabezpieczeniami,

- obliczeń dotyczących ochrony odgromowej, brak rzutów instalacji odgromowej oraz brak analizy sił działających na dach,

- zestawienia materiałów oraz schematu połączeń dla instalacji przyzywowej,

- schematów oraz rozwiązań materiałowych instalacji CCTV,

- schematu, opisu oraz zestawienia materiałów dla instalacji kontroli dostępu,

- zastosowania certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), co stanowi element wymagany dla uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego:

  - Dokumentacja projektowa

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację projektową, dokumentację formalnoprawną, dokumentację z przebiegu realizacji robót, dziennik budowy oraz inne dokumenty związane z realizacją inwestycji.

    - Zamawiający oświadcza, że posiada prawa oraz zgody umożliwiające wykonywanie przez Wykonawcę opracowań zależnych, zmian, uzupełnień, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonywanie pozostałych czynności projektowych objętych niniejszym zamówieniem.

    - Z chwilą przejęcia dokumentacji Wykonawca przejmuje obowiązki związane z jej analizą, oceną, uzupełnieniem, aktualizacją i dostosowaniem do stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa.

- Zakres obowiązków Wykonawcy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

  - Przejęcia dokumentacji projektowej.

  - Analizy zgodności dokumentacji z rzeczywistym stanem realizacji robót budowlanych.

  - Weryfikacji kompletności dokumentacji niezbędnej do zakończenia procesu budowlanego.

  - Sporządzenia raportu z przeprowadzonej analizy wraz z wykazem braków, błędów, rozbieżności i elementów wymagających uzupełnienia.

  - Opracowania wszelkich niezbędnych uzupełnień, aktualizacji, korekt oraz uszczegółowień dokumentacji projektowej.

  - Opracowania brakujących rysunków, detali, zestawień, opisów technicznych i innych elementów dokumentacji wymaganych do zakończenia inwestycji.

  - Weryfikacji dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Analizy wszystkich zmian wykonanych podczas realizacji robót budowlanych.

  - Wprowadzenia do dokumentacji projektowej wszystkich zmian nieistotnych wykonanych podczas realizacji robót.

  - Sporządzenia rysunków, opisów oraz zestawień dokumentujących wszystkie zmiany nieistotne.

  - Opracowanie projektów zamiennych lub innych opracowań projektowych wyłącznie w zakresie przewidzianym w OPZ albo na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego.

  - Uzgadniania rozwiązań zamiennych proponowanych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego.

  - Wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej.

  - Sporządzania opinii technicznych, stanowisk projektowych oraz pisemnych wyjaśnień.

  - Opiniowanie dokumentacji warsztatowej i wykonawczej sporządzanej przez wykonawcę robót pod kątem zgodności z dokumentacją projektową.

  - Opiniowania materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych proponowanych do zastosowania.

  - Współpracy z Zamawiającym, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego, wykonawcą robót.

  - Uczestniczenia w naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych i dokonywania wizyt na budowie na każde wezwanie Zamawiającego oraz w przypadkach wymagających zajęcia stanowiska projektowego.

  - Stwierdzania zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

  - Sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych.

  - Dokonywania wpisów do dziennika budowy, jeżeli wymagają tego wykonywane czynności projektowe lub nadzór autorski.

  - Analizy dokumentacji prowadzonej w trakcie realizacji robót, w tym wpisów w dzienniku budowy, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokołów częściowych oraz pozostałej dokumentacji budowy.

  - Weryfikacji zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz zmianami wprowadzonymi podczas realizacji inwestycji.

  - Udziału w odbiorach robót zanikających, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym oraz innych czynnościach odbiorowych wymagających udziału projektanta.

  - Udziału w kontrolach prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

  - Przygotowania wszelkich wyjaśnień, uzupełnień oraz dokumentów wymaganych przez organy administracji.

  - Usuwania braków formalnych i merytorycznych dokumentacji wskazanych przez właściwe organy administracji lub Zamawiającego.

  - Opracowania dokumentacji wymaganej do zakończenia procesu budowlanego, w tym dokumentacji uwzględniającej zmiany wykonane w trakcie realizacji robót.

  - Sporządzenia wymaganych oświadczeń projektanta oraz innych dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy.

  - Współpracy przy przygotowaniu dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  - Udziału w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  - Uzupełniania dokumentacji oraz składania wyjaśnień do czasu skutecznego zakończenia postępowania prowadzonego przez właściwy organ.

  - Przekazywania wszelkich opracowań w wersji papierowej i elektronicznej, w formatach edytowalnych oraz PDF podpisanych przez projektantów w odpowiednich specjalnościach.

  - Zapewnienia udziału projektantów wszystkich branż objętych dokumentacją projektową.

  - Wykonywania wszystkich innych czynności projektowych niezbędnych do zgodnego z prawem zakończenia procesu inwestycyjnego i oddania obiektu do użytkowania.

- Obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie uzgodnionym po zawarciu umowy, całość posiadanej dokumentacji dotyczącej inwestycji, obejmującej w szczególności:

  - dokumentację projektową,

  - decyzje administracyjne,

  - uzgodnienia, opinie i warunki techniczne,

  - kopię dzienników budowy

  - dokumentację z przebiegu realizacji robót,

  - protokoły odbiorów,

  - dokumentację zmian wprowadzonych podczas realizacji robót,

  - korespondencję dotyczącą inwestycji, jeżeli ma znaczenie dla realizacji zamówienia.

  - Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do terenu budowy oraz umożliwi udział w naradach technicznych, odbiorach robót i kontrolach prowadzonych przez właściwe organy.

  - Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację zamówienia.

  - Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Wykonawcy pisma, wezwania oraz stanowiska organów administracji dotyczące dokumentacji projektowej.

  - Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżącą współpracę z Wykonawcą.

  - Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych zgodnie z postanowieniami umowy.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada prawa oraz zgody umożliwiające wykonywanie przez Wykonawcę opracowań zależnych, zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej sporządzonej przez poprzedniego projektanta.

6. Organizacja realizacji zamówienia

  - Wykonawca realizuje zamówienie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia wszystkich czynności objętych zamówieniem, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo skutecznego zakończenia procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżącą obsługę projektową inwestycji przez cały okres realizacji robót oraz postępowań administracyjnych.

  - Kontakty pomiędzy Stronami odbywać się będą w szczególności:

- drogą elektroniczną,

- telefonicznie,

- podczas narad koordynacyjnych,

- podczas wizyt na budowie.

  - Wezwania do wykonania czynności nadzoru autorskiego lub innych usług projektowych będą przekazywane pocztą elektroniczną lub przez adres e-doręczeń.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział właściwych projektantów branżowych odpowiednio do zakresu zgłoszonego problemu.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wykonane podczas realizacji umowy opracowania w formie papierowej w ilości 2egz. Opracowania winny być podpisane i opieczętowane przez właściwych projektantów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu również formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień oraz dokumentację w formie edytowalnej (*.doc, i *.dwg)

7. Terminy reakcji

  - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy.

  - W przypadku spraw niewymagających wizyty na budowie Wykonawca udzieli odpowiedzi lub przedstawi stanowisko projektowe w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

  - W przypadku konieczności dokonania wizji lokalnej Wykonawca przystąpi do wykonywania czynności w terminie nie dłuższym niż:

- 1 dzień roboczy – w sprawach wymagających niezwłocznej interwencji,

- 3 dni robocze – w pozostałych przypadkach.

  - Jeżeli charakter sprawy wymaga wykonania dodatkowych opracowań projektowych, termin ich opracowania zostanie uzgodniony z Zamawiającym z uwzględnieniem stopnia skomplikowania zagadnienia.

  - Uzupełnienia dokumentacji wymagane przez organ administracji powinny zostać przygotowane w terminie umożliwiającym zachowanie terminów wyznaczonych przez organ.

8. Wymagania wobec personelu

8.1. Wykonawca dysponować będzie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia do projektowania, bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego w specjalnościach:

- uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej;

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

  - Zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

  - Osoba zastępująca projektanta musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż osoba zastępowana.

9. Dokumentowanie czynności

  - Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę powinny być odpowiednio dokumentowane.

  - Dokumentacja obejmuje w szczególności:

  - wpisy do dziennika budowy,

  - protokoły z wizyt na budowie,

  - notatki ze spotkań,

  - stanowiska projektowe,

  - opinie techniczne,

  - uzgodnienia projektowe,

  - rysunki zamienne,

  - dokumentację fotograficzną – w razie potrzeby,

  - korespondencję prowadzoną z uczestnikami procesu budowlanego.

10. Produkty (opracowania) przekazywane Zamawiającemu

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w zależności od potrzeb inwestycji:

- Raport z analizy dokumentacji projektowej.

- Wykaz stwierdzonych braków i niezgodności.

- Uzupełnioną dokumentację projektową.

- Dokumentację zmian nieistotnych.

- Projekty zamienne, jeżeli okażą się wymagane.

- Rysunki zamienne.

- Rysunki uzupełniające.

- Szczegóły projektowe.

- Opinie techniczne.

- Stanowiska projektowe.

- Wyjaśnienia projektowe.

- Opracowania wymagane przez organy administracji.

- Oświadczenia projektanta wymagane przepisami prawa.

- Dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zakończenia budowy.

- Dokumentację w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne).

11. Odbiory

  - Przekazywane opracowania podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.

  - Odbiór dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

  - W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

  - Za datę wykonania danego etapu uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo po usunięciu zgłoszonych uwag.

  - Odbiór poszczególnych opracowań nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usuwania ujawnionych wad lub uzupełniania dokumentacji, jeżeli okaże się to niezbędne do zakończenia procesu budowlanego lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  - Ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu wszystkich obowiązków określonych umową oraz skutecznym zakończeniu procesu inwestycyjnego, w tym uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo skutecznym zakończeniu procedury zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Załączniki:

- Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenie na budowę, Zgłoszenie i Zgłoszenie zamienne.

- Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i projekt techniczny wraz z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacja powykonawcza,

- Szczegółowy Zakres Robót – Roboty architektoniczno-budowlane, elektryczne i sanitarne – Wykaz robót wykonanych i do wykonania.