Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 1 do Umowy

Zamawiający:		Miasto Stołeczne Warszawa

w imieniu którego działa

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Jednostka Budżetowa

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62

Klasyfikacja robót (kody CPV):

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 usługi architektoniczne inżynieryjne i planowanie

71242000-6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy możliwości zabudowy nieruchomości przy ul. Wóycickiego i Herbowej w dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy (działka ew. nr 68/2 z obrębu 7-11-01) na potrzeby budowy magazynu z zakresu ochrony ludności wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym, a także oszacowanie kosztów prac projektowych i robót budowlanych niezbędnych do jej realizacji, a także przygotowanie, złożenie i uzyskanie  wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz uczestniczenie w prowadzonym przez urząd postępowaniu do czasu uzyskania decyzji, w tym dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień wniosku.

Rys. 1 Granice nieruchomości na tle mapy koron drzew (źródło: https://mapa.um.warszawa.pl/)

# Charakterystyka nieruchomości:

Działka nr 68/2 z obrębu 7-11-01 ma powierzchnię 9 325 m². Na jej terenie, aktualnie prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie prac kamieniarskich i wznoszenia nagrobków, skupu złomu czy parkowania dla serwisu sprzedaży i naprawy samochodów osobowych. Funkcje te w związku planowaną inwestycją nie muszą być zachowane, choć w jednym z wariantów możliwego zagospodarowania należy uwzględnić częściowe zachowanie i rozwój istniejących funkcji patrz pkt IV ppkt 1) poniżej. Nieruchomość posiada wjazd od ul. Wójcickiego, jest w znacznej mierze utwardzona z nieliczną zielenią o niewielkiej wartości, w większości samosiewy klonu jesionolistnego i pojedyncze topole (patrz rys.1). Teren jest uzbrojony jedynie w sieć elektroenergetyczną w tym oświetlenie. Przez zachodnią cześć działki przebiega napowietrzna linia teletechniczna.

Obszar nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia projektu planu ogólnego przewidują dla tego obszaru strefę planistyczną 218SI strefa infrastrukturalna o profilu: teren infrastruktury technicznej, teren komunikacji, teren ogrodów działkowych, teren usług, teren produkcji, teren zieleni urządzonej, teren zieleni naturalnej, teren lasu, teren wód. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%. Teren stanowi jednocześnie Obszar uzupełnienia zabudowy 962OUZ.

# Charakterystyka zamierzenia:

- Koncepcja zagospodarowania powinna zapewniać realizację magazynu na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności – min. 4 000m2 w tym:

- zapewnienie dodatkowych pomieszczeń dla 5 osób obsługujących magazyny, wraz z zapleczem socjalnym, toaletami oraz szatniami,

- wyposażenie obiektu w agregat prądotwórczy wraz z magazynem paliwa, zapewniające ciągłość funkcjonowania przez co najmniej 72 godziny oraz wydzielenie odrębnych stref dla: energii (akumulatory), chemikaliów i środków dezynfekcyjnych, żywności oraz leków,

- zapewnienie rampy załadunkowo-rozładunkowej dla średnich i dużych samochodów dostawczych, umożliwiającej jednoczesną obsługę kilku stanowisk wydawania zasobów),

- zapewnienie dojazdu dla średnich i dużych samochodów dostawczych umożliwiającego szybki załadunek i rozładunek w warunkach kryzysowych; preferowany jest czytelny podział na strefę załadunku i strefę oczekiwania, brak kolizji z ruchem pieszym oraz organizacja ruchu jednokierunkowego,

- zapewnienie na placu przy magazynie rezerwy terenu pod mobilny namiot, tymczasowe składowiska oraz punkt dystrybucji

- Ponadto wymagane jest :

  - Zaproponowanie czytelnego układu budynków, wydzielonej strefy magazynowej (możliwość ogrodzenia wewnętrznego tej części terenu), czytelnego układu drogowego, i wyjazdu z zachowaniem parametrów skrętu dla samochodów ciężarowych o długości ok 16–18 m oraz uporządkowania zagospodarowania Pasa drogowego ul. Wóycickiego na wysokości zagospodarowanej działki zgodnie z informacją z EDiOM (Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych) – patrz rys. 2

  - Ze względów logistycznych budynek powinien znajdować się w rejonie ul. Wóycickiego, podobnie jak i główna komunikacja powinna odbywać się od strony ul. Wóycickiego. Wskazane jest zapewnienie części terenu na parkingu z możliwości dojazdu od ul. Herbowej i działki nr 67 z obrębu 71101 z zastrzeżeniem wymagań określonych w pkt IV ppkt 1.

Rys. 2 Kopia informacji z Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych (źródło: https://smapa.um.warszawa.pl/)

  - Zapewnienie miejsce doraźnego schronienia, w kondygnacji podziemnej a także sposobu jej zagospodarowania na okres bieżącego funkcjonowania magazynu w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji 1 z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.

# Zakres zamówienia, etapowanie.

- ETAP I. Opracowanie wstępnej dwuwariantowej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu w skali min. 1:500. Jedna z koncepcji powinna uwzględniać funkcje uzupełniające do funkcji podstawowej tj. magazynu na potrzeby obronności analogiczne do istniejących – usługi związane z funkcjami cmentarnymi takimi jak: kamieniarstwo, wznoszeni nagrobków, usługi pogrzebowej. kwiaciarnie etc. Zlokalizowane od frontu u. Wóycickiego oraz wzdłuż ul. Herbowej oraz usługi parkowania od strony ul. Herbowej i działki nr 67 z obrębu 71101. Druga z koncepcji powinna ograniczać się do czytelnego jednofunkcyjnego zagospodarowania terenu w oparciu o funkcję podstawową.

Koncepcje powinny różnić się między sobą nie tylko zakresem funkcjonalnym, lecz także urbanistycznym – zagospodarowania terenu. Koncepcje powinny zostać sporządzone w oparciu o wytyczne programowe zawarte w pkt I oraz przeprowadzoną we własnym zakresie analizę planistyczną (m.in. zawierającej analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, otoczenia terenu zagospodarowania przy uwzględnieniu warunków projektu planu ogólnego (https://architektura.um.warszawa.pl/plan-ogolny), oraz obowiązujących przepisy prawa.

W koncepcjach należy zamieścić:

  - rzuty projektowanego zagospodarowania terenu, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-użytkowego,

  - gabaryty projektowanych budynków w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Zaleca się uwzględnienie maksymalizacji powierzchni użytkowej w stosunku do powierzchni wynikającej z powyższego opisu,

  - układ komunikacyjny dla poszczególnych funkcji, w tym m.in. z podziałem na strefy ruchu pieszego i samochodowego wraz z miejscami parkingowymi, strefy wejść do budynków, wjazdy i wyjazdy, miejsca składowania odpadów oraz strefy techniczne z zapewnionym dostępem dla służb i dostaw, uporządkowanie pasów drogowych (jeśli istnieje taka konieczność przewidzenie pasów włączania wyłączania), sąsiadujących z terenem inwestycji w oparciu o informacje z EDiOM (Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych) – patrz rys. 2,

  - informacje o parametrach projektowanych budynków oraz zagospodarowania terenu, w szczególności dotyczące: powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy, liczby kondygnacji, liczby miejsc parkingowych, kubatury budynków oraz powierzchni użytkowej,

  - informacje o ewentualnych trudnościach lub zagrożeniach związanych z realizacją inwestycji.

- ETAP II: Opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania terenu uwzględniającej uwagi Zamawiającego (wariant 3).

Wybrana koncepcja powinna zostać opracowana w formie koncepcji architektonicznej, zawierającej rzuty przekroje i elewacje proponowanej zabudowy w skali 1:200.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna uwzględniać uporządkowanie pasów drogowych sąsiadujących z terenem inwestycji w oparciu o informacje z EDiOM oraz uzyskane wytyczne ZDM / ZZW / Dzielnicy.

- ETAP III: Przygotowanie wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego (lub warunki zabudowy), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję, w tym uzyskanie na ich potrzebę:

  - informacji o zapotrzebowaniu na media oraz uzyskanie od gestorów sieci zapewnienia dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej,

  - kopii map zasadniczych wraz z informacją z katastru, adekwatnie do zakresu wniosków, w skali 1:500 lub 1:1000, w wielkości umożliwiającej wykonanie analizy obszaru,

  - wypisów z ewidencji gruntów dla działek objętym wnioskami – o ile będzie to wymagane.

Rodzaj wniosku lub podział przedsięwzięcia dla niezależnych obszarów funkcjonalnych, zostanie dokonany w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie koncepcji z Etapu II opracowania.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian lub uzupełnień wniosków na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu, w terminach określonych w Umowie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku, otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Strony zawrą stosowny aneks do umowy.

- ETAP IV: Określenie szacunkowych kosztów prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla poszczególnych, niezależnych obszarów funkcjonalnych wraz ze wskazaniem podstaw przyjętych do dokonania niniejszego szacunku.

# . Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przeprowadzania uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi za wyjątkiem jednostek właściwych do zagospodarowania towarzyszących pasów drogowych. Wszelkie zapytania dotyczące elementów programu funkcjonalnego należy zgłaszać na piśmie do Zamawiającego. Ewentualne uzgodnienia z docelowymi użytkownikami będą prowadzone za pośrednictwem Zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych z Zamawiającym. W ramach umowy przewiduje się dwa spotkania robocze, m.in. w celu omówienia wyników analiz i dwuwariantowych koncepcji wstępnych oraz ustalenia podziału zakresów i etapów realizacyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności jego udziału w spotkaniu. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego, wskazanej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub w formule on-line.

Dokumentacja ma umożliwić uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz stanowić wytyczne do projektowania w ramach postępowania na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej.

Zamówienie powinno być realizowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania. W tym celu Wykonawca będzie dysponował osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający nie posiada i nie przekaże Wykonawcy mapy zasadniczej obrazującej archiwalny czy aktualny stan zagospodarowania nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do pozyskania mapy z państwowego zasobu geodezyjnego na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokumentację należy przygotować:

- w formie papierowej – w 3 egzemplarzach, obejmujących zatwierdzony przez Zamawiającego ostateczny projekt koncepcyjny oraz szacunek kosztów,

- w formie elektronicznej – po 1 egzemplarzu w formatach: (.pdf), (.dwg) oraz (*.docx)

- dokumentacja w formie elektronicznej powinna być tożsama z wersją papierową.

Dokumentację należy zaopatrzyć w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, a także że została przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że jest spójna i jednolita pod względem zapisów w wersji elektronicznej i papierowej.